## Sheet1
DC relay and contactor selection guide
Load voltage | Current | Nominal current | Nominal voltage | Aux contact | Latching | PCB / Plug in | Panel mount | Bi-directional | Part series | Application
<200VDC | <150A | 16 | 180 | N | N | Y | N | N | CHI04 | Power supply
|  | 20 | 14 | N | N | Y | N | N | CHPA | Automotive
|  | 35 | 14 | N | N | Y | N | N | CHAA | Automotive
|  | 40 | 12 | N | N | Y | Y | N | CHAF4 | Automotive
|  | 40 | 14 | N | N | Y | N | N | CHAK | Automotive
|  | 50 | 12 | N | N | Y | Y | N | CHAF5 | Automotive
|  | 60 | 12 | N | N | Y | Y | N | CHAF6 | Automotive
|  | 63 | 80 | Y | Y | Y | N | N | CHC-L63 | Telecom power supply / Charging pile
|  | 70 | 12 | N | N | Y | Y | N | CHAF7 | Automotive
|  | 80 | 12 | N | N | Y | Y | N | CHAF8 | Automotive
|  | 80 | 24 | Y | Y | Y | N | N | CHDR-L | Telecom power supply / Charging pile
|  | 80 | 60 | Y | Y | Y | N | N | CHC-L80 | Telecom power supply / Charging pile
|  | 90 | 48 | Y | Y | Y | N | N | CHC-L90 | Telecom power supply / Charging pile
|  | 100 | 60 | N | N | Y | N | N | CHDR | DC power supply / Inveter precharge
|  | 110 | 60 | Y | Y | Y | N | N | CHDR-L | Telecom power supply / Charging pile
|  | 125 | 80 | Y | Y | Y | N | N | CHDR-L | Telecom power supply / Charging pile
|  | 150 | 48/60 | N | N | Y | N | N | CHDR | DC power supply / Inveter precharge
| >150A | 200 | 80/105 | N | N | N | Y | N | CHDC-D200 | Telecom power supply / Forklift / Battery cart / UPS
|  | 200 | 80 | Y | Y | N | Y | N | CHDC-D200SL | Telecom power supply / Forklift / Battery cart / UPS
|  | 400 | 80/105 | N | N | N | Y | N | CHDC-D400 | Telecom power supply / Forklift / Battery cart / UPS
|  | 400 | 80 | Y | Y | N | Y | N | CHDC-D400SL | Telecom power supply / Forklift / Battery cart / UPS
|  | 500 | 80 | Y | Y | N | Y | N | CHDC-D500SL | Telecom power supply / Forklift / Battery cart / UPS
300-450VDC | <150A | 5 | 420 | N | N | Y | N | N | CHI04 | Power supply
|  | 10 | 300 | N | N | Y | N | N | CHI04 | Power supply
|  | 100 | 450 | N | N | N | Y | N | CHEV-P100 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 150 | 450 | N | N | N | Y | N | CHEV-P150D | EV / EV charging / PV / Energy storage
| >150A | 200 | 450 | N | N | N | Y | N | CHEV-P200 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 250 | 450 | N | N | N | Y | N | CHEV-P250 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 250 | 450 | N | N | N | Y | Y | CHEV-H250 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 250 | 450 | N | N | N | Y | Y | CHEV-H250W | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 400 | 450 | N | N | N | Y | Y | CHEV-H400 | EV / EV charging / PV / Energy storage
500-750VDC | <150A | 20 | 600 | N | N | Y | Y | N | CHDR1-20 | Inverter precharge circuit / AGV
|  | 50 | 500 | N | N | Y | N | N | CHDR1-50 | Inverter precharge circuit / AGV
|  | 60 | 750 | Y | N | N | Y | N | CHEV-E/S60 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 100 | 750 | N | N | N | Y | N | CHEV-P100 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 120 | 750 | Y | N | N | Y | N | CHEV-E/S120 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 150 | 750 | N | N | N | Y | N | CHEV-P150D | EV / EV charging / PV / Energy storage
| >150A | 200 | 750 | N | N | N | Y | N | CHEV-P200 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 250 | 750 | N | N | N | Y | N | CHEV-P250 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 250 | 750 | N | N | N | Y | Y | CHEV-H250 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 250 | 750 | N | N | N | Y | Y | CHEV-H250W | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 400 | 750 | N | N | N | Y | Y | CHEV-H400 | EV / EV charging / PV / Energy storage
1000VDC | <150A | 0.1 | 1000 | N | N | Y | N | N | CHMR | BMS / PV inverter / Isolation measurement
|  | 20 | 1000 | N | N | N | Y | Y | CHPV-S20 | BMS / Precharge circuit / Energy storage
|  | 40 | 1000 | N | N | N | Y | Y | CHPV-S40 | BMS / Precharge circuit / Energy storage
|  | 60 | 1000 | Y | N | N | Y | Y | CHEV-NA60 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 120 | 1000 | Y | N | N | Y | Y | CHEV-NA120 | EV / EV charging / PV / Energy storage
| >150A | 250 | 1000 | Y | N | N | Y | Y | CHPV-S250 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 250 | 1000 | Y | N | N | Y | Y | CHEV-H250/E | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 350 | 1000 | Y | N | N | Y | Y | CHPV-S350 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 400 | 1000 | Y | N | N | Y | Y | CHPV-S400 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 500 | 1000 | N | N | N | Y | Y | CHEV-P500/E | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 600 | 1000 | Y | N | N | Y | Y | CHPV-S600 | EV / EV charging / PV / Energy storage
1500VDC | <150A | 20 | 1500 | N | N | N | Y | Y | CHPV-S20 | BMS / Precharge circuit / Energy storage
|  | 40 | 1500 | N | N | N | Y | Y | CHPV-S40 | BMS / Precharge circuit / Energy storage
| >150A | 250 | 1500 | Y | N | N | Y | Y | CHPV-S250 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 350 | 1500 | Y | N | N | Y | Y | CHPV-S350 | EV / EV charging / PV / Energy storage
|  | 400 | 1500 | Y | N | N | Y | Y | CHPV-S400 | EV / EV charging / PV / Energy storage